## Sheet1
Sample # | A:Pipette’s flow rate for aspirate (uL/s) | B:Pipette’s flow rate for dispense (uL/s) | C:Pipette’s flow rate for blow out (uL/s) | F:Amount that gets mixed (uL) | G:How many times to mix | H:Distance from top of well when executing blow out (mm) | J:Distance from top of well when executing touch tip (mm) | Response
1 | 284.05 | 1 | 300 | 20 | 0 | 46.3368 | -20.3
2 | 284.05 | 1 | 300 | 20 | 0 | 46.3368 | -20.3
3 | 284.05 | 1 | 300 | 20 | 0 | 46.3368 | -20.3
4 | 77.74 | 1 | 1 | 20 | 0 | -38 | 0
5 | 77.74 | 1 | 1 | 20 | 0 | -38 | 0
6 | 77.74 | 1 | 1 | 20 | 0 | -38 | 0
7 | 300 | 300 | 209.3 | 20 | 0 | -38 | 0
8 | 300 | 300 | 209.3 | 20 | 0 | -38 | 0
9 | 300 | 300 | 209.3 | 20 | 0 | -38 | 0
10 | 200.33 | 1 | 300 | 99 | 10 | -38 | 0
11 | 200.33 | 1 | 300 | 99 | 10 | -38 | 0
12 | 200.33 | 1 | 300 | 99 | 10 | -38 | 0
13 | 300 | 1 | 164.45 | 84.6 | 10 | -38 | -20.3
14 | 300 | 1 | 164.45 | 84.6 | 10 | -38 | -20.3
15 | 300 | 1 | 164.45 | 84.6 | 10 | -38 | -20.3
16 | 1 | 300 | 300 | 20 | 0 | -38 | -20.3
17 | 1 | 300 | 300 | 20 | 0 | -38 | -20.3
18 | 1 | 300 | 300 | 20 | 0 | -38 | -20.3
19 | 47.84 | 300 | 173.42 | 20 | 10 | 134.2624 | 0
20 | 47.84 | 300 | 173.42 | 20 | 10 | 134.2624 | 0
21 | 47.84 | 300 | 173.42 | 20 | 10 | 134.2624 | 0
22 | 300 | 128.57 | 300 | 200 | 10 | 51.72 | 0
23 | 300 | 128.57 | 300 | 200 | 10 | 51.72 | 0
24 | 300 | 128.57 | 300 | 200 | 10 | 51.72 | 0
25 | 263.12 | 236.21 | 1 | 200 | 10 | -38 | -19.894
26 | 263.12 | 236.21 | 1 | 200 | 10 | -38 | -19.894
27 | 263.12 | 236.21 | 1 | 200 | 10 | -38 | -19.894
28 | 152.49 | 300 | 152.49 | 95.4 | 5 | 48.1312 | -11.368
29 | 152.49 | 300 | 152.49 | 95.4 | 5 | 48.1312 | -11.368
30 | 152.49 | 300 | 152.49 | 95.4 | 5 | 48.1312 | -11.368
31 | 1 | 300 | 47.84 | 41.4 | 0 | -38 | -8.12
32 | 1 | 300 | 47.84 | 41.4 | 0 | -38 | -8.12
33 | 1 | 300 | 47.84 | 41.4 | 0 | -38 | -8.12
34 | 300 | 131.56 | 269.1 | 20 | 5 | -38 | -2.03
35 | 300 | 131.56 | 269.1 | 20 | 5 | -38 | -2.03
36 | 300 | 131.56 | 269.1 | 20 | 5 | -38 | -2.03
37 | 65.78 | 1 | 300 | 64.8 | 0 | 141.44 | -20.3
38 | 65.78 | 1 | 300 | 64.8 | 0 | 141.44 | -20.3
39 | 65.78 | 1 | 300 | 64.8 | 0 | 141.44 | -20.3
40 | 300 | 300 | 300 | 131.4 | 0 | 141.44 | 0
41 | 300 | 300 | 300 | 131.4 | 0 | 141.44 | 0
42 | 300 | 300 | 300 | 131.4 | 0 | 141.44 | 0
43 | 149.5 | 146.51 | 164.45 | 90 | 5 | 53.5144 | -10.962
44 | 149.5 | 146.51 | 164.45 | 90 | 5 | 53.5144 | -10.962
45 | 149.5 | 146.51 | 164.45 | 90 | 5 | 53.5144 | -10.962
46 | 300 | 1 | 300 | 200 | 10 | 141.44 | -20.3
47 | 300 | 1 | 300 | 200 | 10 | 141.44 | -20.3
48 | 300 | 1 | 300 | 200 | 10 | 141.44 | -20.3
49 | 146.51 | 146.51 | 164.45 | 88.2 | 5 | 51.72 | -10.962
50 | 146.51 | 146.51 | 164.45 | 88.2 | 5 | 51.72 | -10.962
51 | 146.51 | 146.51 | 164.45 | 88.2 | 5 | 51.72 | -10.962
52 | 300 | 300 | 1 | 200 | 10 | 141.44 | -10.556
53 | 300 | 300 | 1 | 200 | 10 | 141.44 | -10.556
54 | 300 | 300 | 1 | 200 | 10 | 141.44 | -10.556
55 | 125.58 | 300 | 300 | 20 | 10 | -38 | -8.12
56 | 125.58 | 300 | 300 | 20 | 10 | -38 | -8.12
57 | 125.58 | 300 | 300 | 20 | 10 | -38 | -8.12
58 | 300 | 1 | 290.03 | 14.4 | 10 | 100.1688 | -8.323
59 | 300 | 1 | 290.03 | 14.4 | 10 | 100.1688 | -8.323
60 | 300 | 1 | 290.03 | 14.4 | 10 | 100.1688 | -8.323
61 | 263.12 | 1 | 1 | 20 | 6 | 14.0376 | -16.24
62 | 263.12 | 1 | 1 | 20 | 6 | 14.0376 | -16.24
63 | 263.12 | 1 | 1 | 20 | 6 | 14.0376 | -16.24
64 | 1 | 71.76 | 257.14 | 20 | 0 | -38 | -17.661
65 | 1 | 71.76 | 257.14 | 20 | 0 | -38 | -17.661
66 | 1 | 71.76 | 257.14 | 20 | 0 | -38 | -17.661
67 | 300 | 152.49 | 300 | 109.8 | 4 | 141.44 | -9.947
68 | 300 | 152.49 | 300 | 109.8 | 4 | 141.44 | -9.947
69 | 300 | 152.49 | 300 | 109.8 | 4 | 141.44 | -9.947
70 | 300 | 149.5 | 167.44 | 200 | 0 | 141.44 | -20.3
71 | 300 | 149.5 | 167.44 | 200 | 0 | 141.44 | -20.3
72 | 300 | 149.5 | 167.44 | 200 | 0 | 141.44 | -20.3
73 | 300 | 152.49 | 300 | 109.8 | 4 | 141.44 | -9.947
74 | 300 | 152.49 | 300 | 109.8 | 4 | 141.44 | -9.947
75 | 300 | 152.49 | 300 | 109.8 | 4 | 141.44 | -9.947
76 | 1 | 1 | 209.3 | 171 | 0 | 141.44 | -20.3
77 | 1 | 1 | 209.3 | 171 | 0 | 141.44 | -20.3
78 | 1 | 1 | 209.3 | 171 | 0 | 141.44 | -20.3
79 | 1 | 1 | 164.45 | 200 | 10 | -38 | -11.571
80 | 1 | 1 | 164.45 | 200 | 10 | -38 | -11.571
81 | 1 | 1 | 164.45 | 200 | 10 | -38 | -11.571
82 | 1 | 300 | 173.42 | 25.2 | 10 | 17.6264 | -20.3
83 | 1 | 300 | 173.42 | 25.2 | 10 | 17.6264 | -20.3
84 | 1 | 300 | 173.42 | 25.2 | 10 | 17.6264 | -20.3
85 | 98.67 | 1 | 300 | 200 | 5 | 141.44 | -7.714
86 | 98.67 | 1 | 300 | 200 | 5 | 141.44 | -7.714
87 | 98.67 | 1 | 300 | 200 | 5 | 141.44 | -7.714
88 | 1 | 1 | 300 | 73.8 | 0 | -38 | 0
89 | 1 | 1 | 300 | 73.8 | 0 | -38 | 0
90 | 1 | 1 | 300 | 73.8 | 0 | -38 | 0
91 | 1 | 1 | 300 | 20 | 10 | 141.44 | 0
92 | 1 | 1 | 300 | 20 | 10 | 141.44 | 0
93 | 1 | 1 | 300 | 20 | 10 | 141.44 | 0
94 | 300 | 1 | 32.89 | 200 | 0 | -38 | -4.872
95 | 300 | 1 | 32.89 | 200 | 0 | -38 | -4.872
96 | 300 | 1 | 32.89 | 200 | 0 | -38 | -4.872
97 | 300 | 83.72 | 83.72 | 20 | 10 | 73.2528 | -11.571
98 | 300 | 83.72 | 83.72 | 20 | 10 | 73.2528 | -11.571
99 | 300 | 83.72 | 83.72 | 20 | 10 | 73.2528 | -11.571
100 | 1 | 300 | 1 | 46.8 | 4 | 141.44 | -9.541
101 | 1 | 300 | 1 | 46.8 | 4 | 141.44 | -9.541
102 | 1 | 300 | 1 | 46.8 | 4 | 141.44 | -9.541
103 | 1 | 143.52 | 1 | 200 | 0 | 141.44 | 0
104 | 1 | 143.52 | 1 | 200 | 0 | 141.44 | 0
105 | 1 | 143.52 | 1 | 200 | 0 | 141.44 | 0
106 | 1 | 1 | 1 | 99 | 10 | 141.44 | -6.699
107 | 1 | 1 | 1 | 99 | 10 | 141.44 | -6.699
108 | 1 | 1 | 1 | 99 | 10 | 141.44 | -6.699
109 | 300 | 1 | 1 | 12.6 | 3 | -38 | -20.3
110 | 300 | 1 | 1 | 12.6 | 3 | -38 | -20.3
111 | 300 | 1 | 1 | 12.6 | 3 | -38 | -20.3
112 | 300 | 1 | 1 | 200 | 9 | -38 | -15.022
113 | 300 | 1 | 1 | 200 | 9 | -38 | -15.022
114 | 300 | 1 | 1 | 200 | 9 | -38 | -15.022
115 | 149.5 | 146.51 | 164.45 | 90 | 5 | 53.5144 | -10.962
116 | 149.5 | 146.51 | 164.45 | 90 | 5 | 53.5144 | -10.962
117 | 149.5 | 146.51 | 164.45 | 90 | 5 | 53.5144 | -10.962
118 | 300 | 300 | 300 | 200 | 0 | -38 | 0
119 | 300 | 300 | 300 | 200 | 0 | -38 | 0
120 | 300 | 300 | 300 | 200 | 0 | -38 | 0
121 | 152.49 | 98.67 | 164.45 | 104.4 | 0 | 71.4584 | 0
122 | 152.49 | 98.67 | 164.45 | 104.4 | 0 | 71.4584 | 0
123 | 152.49 | 98.67 | 164.45 | 104.4 | 0 | 71.4584 | 0
124 | 146.51 | 300 | 161.46 | 200 | 10 | 141.44 | 0
125 | 146.51 | 300 | 161.46 | 200 | 10 | 141.44 | 0
126 | 146.51 | 300 | 161.46 | 200 | 10 | 141.44 | 0
127 | 149.5 | 146.51 | 164.45 | 90 | 5 | 53.5144 | -10.962
128 | 149.5 | 146.51 | 164.45 | 90 | 5 | 53.5144 | -10.962
129 | 149.5 | 146.51 | 164.45 | 90 | 5 | 53.5144 | -10.962
130 | 300 | 300 | 300 | 200 | 6 | -38 | -20.3
131 | 300 | 300 | 300 | 200 | 6 | -38 | -20.3
132 | 300 | 300 | 300 | 200 | 6 | -38 | -20.3
133 | 1 | 200.33 | 300 | 99 | 10 | 141.44 | -20.3
134 | 1 | 200.33 | 300 | 99 | 10 | 141.44 | -20.3
135 | 1 | 200.33 | 300 | 99 | 10 | 141.44 | -20.3
136 | 284.05 | 1 | 1 | 169.2 | 0 | 141.44 | -20.3
137 | 284.05 | 1 | 1 | 169.2 | 0 | 141.44 | -20.3
138 | 284.05 | 1 | 1 | 169.2 | 0 | 141.44 | -20.3
139 | 1 | 209.3 | 300 | 20 | 4 | 71.4584 | 0
140 | 1 | 209.3 | 300 | 20 | 4 | 71.4584 | 0
141 | 1 | 209.3 | 300 | 20 | 4 | 71.4584 | 0
142 | 300 | 1 | 1 | 200 | 10 | -38 | -1.015
143 | 300 | 1 | 1 | 200 | 10 | -38 | -1.015
144 | 300 | 1 | 1 | 200 | 10 | -38 | -1.015
145 | 1 | 284.05 | 300 | 171 | 10 | -38 | 0
146 | 1 | 284.05 | 300 | 171 | 10 | -38 | 0
147 | 1 | 284.05 | 300 | 171 | 10 | -38 | 0
148 | 170.43 | 101.66 | 1 | 20 | 6 | 141.44 | -20.3
149 | 170.43 | 101.66 | 1 | 20 | 6 | 141.44 | -20.3
150 | 170.43 | 101.66 | 1 | 20 | 6 | 141.44 | -20.3
151 | 152.49 | 300 | 53.82 | 200 | 3 | -38 | 0
152 | 152.49 | 300 | 53.82 | 200 | 3 | -38 | 0
153 | 152.49 | 300 | 53.82 | 200 | 3 | -38 | 0
154 | 300 | 300 | 1 | 91.8 | 10 | -23.6448 | 0
155 | 300 | 300 | 1 | 91.8 | 10 | -23.6448 | 0
156 | 300 | 300 | 1 | 91.8 | 10 | -23.6448 | 0
157 | 1 | 300 | 300 | 200 | 0 | 75.0472 | -3.045
158 | 1 | 300 | 300 | 200 | 0 | 75.0472 | -3.045
159 | 1 | 300 | 300 | 200 | 0 | 75.0472 | -3.045
160 | 170.43 | 128.57 | 300 | 200 | 0 | -38 | -12.992
161 | 170.43 | 128.57 | 300 | 200 | 0 | -38 | -12.992
162 | 170.43 | 128.57 | 300 | 200 | 0 | -38 | -12.992
163 | 300 | 1 | 254.15 | 20 | 0 | 141.44 | -2.03
164 | 300 | 1 | 254.15 | 20 | 0 | 141.44 | -2.03
165 | 300 | 1 | 254.15 | 20 | 0 | 141.44 | -2.03
166 | 83.72 | 173.42 | 56.81 | 64.8 | 0 | -38 | -20.3
167 | 83.72 | 173.42 | 56.81 | 64.8 | 0 | -38 | -20.3
168 | 83.72 | 173.42 | 56.81 | 64.8 | 0 | -38 | -20.3
169 | 149.5 | 146.51 | 164.45 | 88.2 | 5 | 53.5144 | -10.962
170 | 149.5 | 146.51 | 164.45 | 88.2 | 5 | 53.5144 | -10.962
171 | 149.5 | 146.51 | 164.45 | 88.2 | 5 | 53.5144 | -10.962
172 | 158.47 | 161.46 | 1 | 200 | 10 | -38 | -20.3
173 | 158.47 | 161.46 | 1 | 200 | 10 | -38 | -20.3
174 | 158.47 | 161.46 | 1 | 200 | 10 | -38 | -20.3
175 | 149.5 | 146.51 | 164.45 | 90 | 5 | 53.5144 | -10.962
176 | 149.5 | 146.51 | 164.45 | 90 | 5 | 53.5144 | -10.962
177 | 149.5 | 146.51 | 164.45 | 90 | 5 | 53.5144 | -10.962
178 | 1 | 113.62 | 101.66 | 95.4 | 8 | 17.6264 | 0
179 | 1 | 113.62 | 101.66 | 95.4 | 8 | 17.6264 | 0
180 | 1 | 113.62 | 101.66 | 95.4 | 8 | 17.6264 | 0
181 | 95.68 | 1 | 1 | 20 | 0 | 66.0752 | 0
182 | 95.68 | 1 | 1 | 20 | 0 | 66.0752 | 0
183 | 95.68 | 1 | 1 | 20 | 0 | 66.0752 | 0
184 | 1 | 300 | 1 | 20 | 10 | -29.028 | -20.3
185 | 1 | 300 | 1 | 20 | 10 | -29.028 | -20.3
186 | 1 | 300 | 1 | 20 | 10 | -29.028 | -20.3
187 | 137.54 | 1 | 1 | 20 | 10 | -38 | 0
188 | 137.54 | 1 | 1 | 20 | 10 | -38 | 0
189 | 137.54 | 1 | 1 | 20 | 10 | -38 | 0
190 | 1 | 1 | 1 | 171 | 0 | 23.0096 | -20.3
191 | 1 | 1 | 1 | 171 | 0 | 23.0096 | -20.3
192 | 1 | 1 | 1 | 171 | 0 | 23.0096 | -20.3
193 | 300 | 300 | 1 | 20 | 6 | 141.44 | 0
194 | 300 | 300 | 1 | 20 | 6 | 141.44 | 0
195 | 300 | 300 | 1 | 20 | 6 | 141.44 | 0
196 | 300 | 1 | 77.74 | 200 | 5 | 39.1592 | 0
197 | 300 | 1 | 77.74 | 200 | 5 | 39.1592 | 0
198 | 300 | 1 | 77.74 | 200 | 5 | 39.1592 | 0
199 | 300 | 224.25 | 1 | 20 | 0 | 37.3648 | -8.526
200 | 300 | 224.25 | 1 | 20 | 0 | 37.3648 | -8.526
201 | 300 | 224.25 | 1 | 20 | 0 | 37.3648 | -8.526
202 | 300 | 300 | 137.54 | 20 | 7 | 141.44 | -20.3
203 | 300 | 300 | 137.54 | 20 | 7 | 141.44 | -20.3
204 | 300 | 300 | 137.54 | 20 | 7 | 141.44 | -20.3
205 | 1 | 1 | 107.64 | 20 | 0 | 141.44 | -13.398
206 | 1 | 1 | 107.64 | 20 | 0 | 141.44 | -13.398
207 | 1 | 1 | 107.64 | 20 | 0 | 141.44 | -13.398
208 | 300 | 300 | 300 | 10.8 | 10 | 17.6264 | -18.067
209 | 300 | 300 | 300 | 10.8 | 10 | 17.6264 | -18.067
210 | 300 | 300 | 300 | 10.8 | 10 | 17.6264 | -18.067
211 | 128.57 | 1 | 1 | 200 | 10 | 100.1688 | -20.3
212 | 128.57 | 1 | 1 | 200 | 10 | 100.1688 | -20.3
213 | 128.57 | 1 | 1 | 200 | 10 | 100.1688 | -20.3
214 | 152.49 | 300 | 152.49 | 95.4 | 5 | 48.1312 | -11.368
215 | 152.49 | 300 | 152.49 | 95.4 | 5 | 48.1312 | -11.368
216 | 152.49 | 300 | 152.49 | 95.4 | 5 | 48.1312 | -11.368
217 | 1 | 209.3 | 1 | 200 | 3 | -38 | -4.06
218 | 1 | 209.3 | 1 | 200 | 3 | -38 | -4.06
219 | 1 | 209.3 | 1 | 200 | 3 | -38 | -4.06
220 | 300 | 1 | 1 | 64.8 | 5 | 141.44 | 0
221 | 300 | 1 | 1 | 64.8 | 5 | 141.44 | 0
222 | 300 | 1 | 1 | 64.8 | 5 | 141.44 | 0
223 | 125.58 | 300 | 300 | 20 | 0 | 141.44 | -20.3
224 | 125.58 | 300 | 300 | 20 | 0 | 141.44 | -20.3
225 | 125.58 | 300 | 300 | 20 | 0 | 141.44 | -20.3
226 | 1 | 300 | 209.3 | 200 | 5 | 137.8512 | -20.3
227 | 1 | 300 | 209.3 | 200 | 5 | 137.8512 | -20.3
228 | 1 | 300 | 209.3 | 200 | 5 | 137.8512 | -20.3
229 | 1 | 1 | 1 | 102.6 | 3 | -21.8504 | 0
230 | 1 | 1 | 1 | 102.6 | 3 | -21.8504 | 0
231 | 1 | 1 | 1 | 102.6 | 3 | -21.8504 | 0
232 | 1 | 1 | 300 | 20 | 8 | -18.2616 | -20.3
233 | 1 | 1 | 300 | 20 | 8 | -18.2616 | -20.3
234 | 1 | 1 | 300 | 20 | 8 | -18.2616 | -20.3
235 | 284.05 | 300 | 1 | 200 | 0 | 73.2528 | -19.488
236 | 284.05 | 300 | 1 | 200 | 0 | 73.2528 | -19.488
237 | 284.05 | 300 | 1 | 200 | 0 | 73.2528 | -19.488
238 | 122.59 | 1 | 300 | 171 | 3 | -38 | -20.3
239 | 122.59 | 1 | 300 | 171 | 3 | -38 | -20.3
240 | 122.59 | 1 | 300 | 171 | 3 | -38 | -20.3